Практическая работа №7

Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы

Цель работы: сформировать умение измерения фокусного расстояния рассеивающей линзы.

Оборудование: оптическая скамья, источник света, рейтер (2 шт.), линза рассеивающая, линза собирающая длиннофокусная, выпрямитель ВУ-4М, соединительные повода.

Дополнительное оборудование: лист плотной белой бумаги, кусок скотча.

Построить изображения предмета в оптической системе, состоящей из рассеивающей и собирающей линз.

Экспериментальная часть работы проводится в такой последовательности.

На оптической скамье устанавливают рейтеры так, чтобы рейтер с источником света оказался на одном из ее концов. На ближнем к нему рейтере закрепляют рассеивающую линзу, на третьем рейтере - собирающую. Край листа белой бумаги отгибают под углом 90° и приклеивают скотчем на противоположном конце скамьи. Бумажный лист в этом опыте будет выполнять роль экрана.

На экране получают четкое изображение источника. После этого записывают координату центра рассеивающей линзы — хрл  и измеряют расстояние от ее центра до источника - f.

Затем рассеивающую линзу удаляют с рейтера. Медленно и плавно перемещают источник света к собирающей линзе до тех пор, пока на экране вновь не появится его четкое изображение. При этом источник окажется в точке его мнимого изображения, даваемого рассеивающей линзой.

Получив второй раз резкое изображение источника, измеряют расстояние от него до места, над которым находился центр рассеивающей линзы до того, как ее сняли со скамьи - d.

Используя формулу тонкой линзы, вычисляют величину фокусного расстояния рассеивающей линзы - F.

Данные измерений представить в виде таблицы.

| № опыта | Координата центра рассеивающей линзы хрл | Расстояние от центра рассеивающей линзы до источника, f | Расстояние источника до места, над которым находился центр рассеивающей линзы, d | Фокусное расстояние рассеивающей линзы, F |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Опыт повторяют еще раз, установив источник света и рассеивающую линзу на прежние места и перемещая собирающую линзу вдоль ее оптической оси, пока на экране не возникнет еще одно изображение источника.

Все измерения повторяют еще раз и снова определяют фокусное расстояние рассеивающей линзы.